1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างน้ำในสถานประกอบการ และส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบข่าย

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ วิธีการเก็บตัวอย่าง และรายการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำภายในสถานประกอบการ

3. นิยาม

ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01

4. รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน

4.1 ในระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มที่ขอรับการรับรองหรือต่ออายุการรับรอง ให้คณะผู้ตรวจประเมินแนะนำผู้ประกอบการในการเก็บตัวอย่างน้ำที่ให้สัตว์กิน ดังนี้

4.1.1 ผู้ประกอบการต้องสอบถามและศึกษารายละเอียด วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ปริมาณที่เก็บ วิธีการรักษาคุณภาพตัวอย่าง การจัดส่งตัวอย่าง เป็นต้น จากห้องปฏิบัติการที่จะส่งตรวจวิเคราะห์

4.1.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะ และอื่นๆ ที่ใช้ในการเก็บและส่งตรวจตัวอย่างน้ำ ตามที่ห้องปฏิบัติการได้แนะนำไว้

4.1.3 เก็บตัวอย่างน้ำที่ให้สัตว์กิน เก็บตัวอย่างน้ำให้ถูกวิธี ได้ปริมาณ และจำนวนที่เพียงพอตามที่ห้องปฏิบัติการกำหนดไว้ พร้อมบันทึกรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วนและสามารถสอบย้อนกลับได้ เช่น ชื่อฟาร์ม ชื่อผู้ประกอบการ สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ ประเภทของตัวอย่างน้ำ วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ เป็นต้น

4.1.4 ส่งตัวอย่างน้ำไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อตรวจวิเคราะห์ตามรายการทดสอบคุณภาพน้ำที่กรมปศุสัตว์ได้กำหนด และติดตามผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วย

4.1.5 เมื่อได้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการแล้ว ผู้ประกอบการต้องส่งผลให้คณะผู้ตรวจประเมินที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณา

4.2 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินได้รับผลการตรวจวิเคราะห์น้ำที่ได้รับจากผู้ประกอบการ ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์น้ำโดยต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อตัวสัตว์ และผลผลิตที่ได้จากสัตว์ หากพิจารณาแล้วว่าอาจส่งผลกระทบ ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

5. รายการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

อ้างอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้

5.1 คุณลักษณะทางกายภาพ

| รายการ | เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| --- | --- | --- |
| สี (Color) หน่วย แพลทินัม-โคบอลต์ | 5 | 15 |
| ความขุ่น (Turbidity) หน่วยความขุ่น | 5 | 20 |
| ความเป็นกรด - ด่าง (pH) | 7.0 – 8.5 | 6.5 – 9.2 |

5.2 คุณลักษณะทางเคมี (หน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร)

| รายการ | เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| --- | --- | --- |
| เหล็ก (Fe) | ไม่เกินกว่า 0.5 | 1.0 |
| แมงกานีส (Mn) | ไม่เกินกว่า 0.3 | 0.5 |
| ทองแดง (cu) | ไม่เกินกว่า 1.0 | 1.5 |
| สังกะสี (Zn) | ไม่เกินกว่า 5.0 | 15 |
| ซัลเฟต (SO4) | ไม่เกินกว่า 200 | 250 |
| คลอไรด์ (Cl) | ไม่เกินกว่า 250 | 600 |
| ฟลูออไรด์ (F) | ไม่เกินกว่า 0.7 | 1.0 |
| ไนเตรท (NO3) | ไม่เกินกว่า 45 | 45 |
| ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCo3) | ไม่เกินกว่า 300 | 500 |
| ความกระด้างถาวร (Non-carbonate hardness as CaCo3) | ไม่เกินกว่า 200 | 250 |
| ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids) | ไม่เกินกว่า 600 | 1,200 |

5.3 คุณลักษณะที่เป็นพิษ (หน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร)

| รายการ | เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| --- | --- | --- |
| สารหนู (As) | ต้องไม่มีเลย | 0.05 |
| ไซยาไนด์ (CN) | ต้องไม่มีเลย | 0.1 |
| ตะกั่ว (Pb) | ต้องไม่มีเลย | 0.05 |
| ปรอท (Hg) | ต้องไม่มีเลย | 0.001 |
| แคดเมียม (Cd) | ต้องไม่มีเลย | 0.01 |
| ซิลิเนียม (Se) | ต้องไม่มีเลย | 0.01 |

5.4 คุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย

| รายการ | เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| --- | --- | --- |
| Standard plate count | ไม่เกินกว่า 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร | - |
| Most probable numble of Coliform organism (MPN) | น้อยกว่า 2.2 ต่อร้อยลูกบาศก์เซนติเมตร | - |
| E.coli | ต้องไม่มีเลย | - |

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทนิยามและอักษรย่อ สำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01